## 汇总表 (hidden)
固定资产评估汇总表
评估基准日：2024年4月30日
被评估单位名称： 合肥文旅博览集团有限公司 | [6 empty] | 金额单位：人民币元
编号 | 科目名称 | 审计前账面值 |  | 账面价值 |  | 评估价值 |  | 增值额 |  | 增值率%
|  | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值
5-1 | 房屋建筑物类合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-1-1 | 固定资产-房屋建筑物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-1-2 | 固定资产-构筑物及其他辅助设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-1-3 | 固定资产-管道及沟槽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-2 | 设备类合计 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5-2-1 | 固定资产-机器设备 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5-2-2 | 固定资产-车辆 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5-2-3 | 固定资产-电子设备 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5-3 | 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 固定资产合计 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 减：固定资产减值准备 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 固定资产 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5-4 | 在建工程 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5-5 | 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-6 | 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-7 | 使用权资产 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 总计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | [6 empty] | #REF!
0
[7 empty] | #REF! |  |  |  |  | 万元

## 电子办公设备
转让处置资产明细表
序号 | 设备 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 使用单位 | 类别 | 计量单位 | 数量 | 增值率% | 备注
1 |  | 塑料管 | PP-R管DN90 |  | 水暖工程 | m | 12.6 | #REF!
2 |  | 塑料管 | PP-R管DN80 |  | 水暖工程 | m | 48.7 | #REF!
3 |  | 塑料管 | PP-R管DN50 |  | 水暖工程 | m | 165.3 | #REF!
4 |  | 塑料管 | PP-R管DN40 |  | 水暖工程 | m | 92.5 | #REF!
5 |  | 塑料管 | PP-R管DN32 |  | 水暖工程 | m | 175.6 | #REF!
6 |  | 塑料管 | PP-R管DN20 |  | 水暖工程 | m | 456.5 | #REF!
7 |  | 塑料管 | PP-R管DN15 |  | 水暖工程 | m | 45.6 | #REF!
8 |  | 塑料管 | PP-R管DN25 |  | 水暖工程 | m | 245.3 | #REF!
9 |  | 塑料管 | PP-R管DN40 |  | 水暖工程 | m | 35.6 | #REF!
10 |  | 塑料管 | PP-R管DN50 |  | 水暖工程 | m | 225.3 | #REF!
11 |  | 塑料管 | PP-R管DN80 |  | 水暖工程 | m | 95.3 | #REF!
12 |  | 塑料管 | PP-R管DN90 |  | 水暖工程 | m | 45.6 | #REF!
13 |  | 螺纹阀门 | 压力等级：DN50 |  | 水暖工程 | 个 | 6 | #REF!
14 |  | 螺纹阀门 | 压力等级：DN20 |  | 水暖工程 | 个 | 71 | #REF!
15 |  | 螺纹阀门 | 压力等级：DN25 |  | 水暖工程 | 个 | 5 | #REF!
16 |  | 螺纹阀门 | 压力等级：DN40 |  | 水暖工程 | 个 | 9 | #REF!
17 |  | 螺纹阀门 | 压力等级：DN80 |  | 水暖工程 | 个 | 2 | #REF!
18 |  | 螺纹阀门 | 压力等级：DN20 |  | 水暖工程 | 个 | 4 | #REF!
19 |  | 螺纹阀门 | 压力等级：DN80 |  | 水暖工程 | 个 | 1 | #REF!
20 |  | 空气源热泵机组 | 额定功率16.6Kw |  | 水暖工程 | 组 | 1 | #REF!
21 |  | 管道绝热 | 柔性泡沫橡塑，厚度：40mm |  | 水暖工程 | m3 | 2.15 | #REF!
22 |  | 管道支吊架制作与安装 | 管道支吊架 |  | 水暖工程 | kg | 450 | #REF!
23 |  | 直饮冷热开水器 | 直饮冷热开水器 |  | 水暖工程 | 台 | 8 | #REF!
24 |  | 塑料管 | PVC-U排水管De110 |  | 水暖工程 | m | 315.3 | #REF!
25 |  | 塑料管 | PVC-U排水管De75 |  | 水暖工程 | m | 105.6 | #REF!
26 |  | 给、排水附（配）件 | 规格：DN50 |  | 水暖工程 | 个 | 30 | #REF!
27 |  | 给、排水附（配）件 | 规格：DN160 |  | 水暖工程 | 个 | 8 | #REF!
28 |  | 大便器 | 蹲便器 陶瓷 |  | 水暖工程 | 组 | 74 | #REF!
29 |  | 洗脸盆 | 陶瓷 |  | 水暖工程 | 组 | 96 | #REF!
30 |  | 洗涤盆 | 陶瓷 |  | 水暖工程 | 组 | 38 | #REF!
31 |  | 淋浴器 | 陶瓷 |  | 水暖工程 | 套 | 30 | #REF!
32 |  | 消毒器、消毒锅 |  |  | 水暖工程 | 台 | 18 | #REF!
33 |  | 一体化污水泵站 | 3.0*2.0*3.6m |  | 水暖工程 | 套 | 1 | #REF!
34 |  | 地上式成品定量消毒脱氯装置 |  |  | 水暖工程 | 套 | 1 | #REF!
35 |  | 通风机 | 风量25000m3/h,机外余压900Pa |  | 水暖工程 | 台 | 8 | #REF!
36 |  | 通风机 | 风量5300m3/h,机外余压630Pa |  | 水暖工程 | 台 | 1 | #REF!
37 |  | 通风机 | 风量5300m3/h,机外余压680Pa |  | 水暖工程 | 台 | 2 | #REF!
38 |  | 通风机 | 风量4000m3/h,机外余压500Pa |  | 水暖工程 | 台 | 1 | #REF!
39 |  | 通风机 | 风量7000m3/h,机外余压900Pa |  | 水暖工程 | 台 | 1 | #REF!
40 |  | 通风机 | 风量3000m3/h,机外余压500Pa |  | 水暖工程 | 台 | 9 | #REF!
41 |  | 通风机 | 风量5500m3/h,机外余压900Pa |  | 水暖工程 | 台 | 2 | #REF!
42 |  | 通风机 | BP-400 |  | 水暖工程 | 台 | 8 | #REF!
43 |  | 通风机 | 型号：BP-300 |  | 水暖工程 | 台 | 4 | #REF!
44 |  | 碳钢通风管道 | 镀锌钢板 厚度：0.5mm |  | 水暖工程 | m2 | 155.69 | #REF!
45 |  | 碳钢通风管道 | 镀锌钢板 厚度：0.6mm |  | 水暖工程 | m2 | 297.26 | #REF!
46 |  | 碳钢通风管道 | 镀锌钢板 厚度：0.75mm |  | 水暖工程 | m2 | 1015.59 | #REF!
47 |  | 碳钢通风管道 | 镀锌钢板 厚度：1mm |  | 水暖工程 | m2 | 153.6 | #REF!
48 |  | 碳钢通风管道 | 镀锌钢板 厚度：1.2mm |  | 水暖工程 | m2 | 1638.9 | #REF!
49 |  | 软管接口 | 软接头 |  | 水暖工程 | m2 | 6 | #REF!
50 |  | 碳钢阀门 | 800*800 |  | 水暖工程 | 个 | 2 | #REF!
51 |  | 碳钢阀门 | 800*800 |  | 水暖工程 | 个 | 16 | #REF!
52 |  | 碳钢阀门 | 630*320 |  | 水暖工程 | 个 | 8 | #REF!
53 |  | 碳钢阀门 | 320*200 |  | 水暖工程 | 个 | 16 | #REF!
54 |  | 碳钢阀门 | DN100 |  | 水暖工程 | 个 | 56 | #REF!
55 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 600*400 |  | 水暖工程 | 个 | 4 | #REF!
56 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 600*600 |  | 水暖工程 | 个 | 4 | #REF!
57 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 250*200 |  | 水暖工程 | 个 | 4 | #REF!
58 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 630*320 |  | 水暖工程 | 个 | 4 | #REF!
59 |  | 碳钢阀门 | 630*320 |  | 水暖工程 | 个 | 4 | #REF!
60 |  | 碳钢阀门 |  |  | 水暖工程 | 个 | 16 | #REF!
61 |  | 碳钢阀门 | DN100 |  | 水暖工程 | 个 | 66 | #REF!
62 |  | 碳钢阀门 | 300*300 |  | 水暖工程 | 个 | 18 | #REF!
63 |  | 静压箱 | 1800*1500*1000 |  | 水暖工程 | 个 | 8 | #REF!
64 |  | 静压箱 | 800*800*800 |  | 水暖工程 | 个 | 3 | #REF!
65 |  | 管道支吊架 | 设备支架及吊架 |  | 水暖工程 | kg | 4500 | #REF!
66 |  | 金属结构刷油 |  |  | 水暖工程 | kg | 356 | #REF!
67 |  | 配电箱 | 60KW |  | 电气工程 | 台 | 2 | #REF!
68 |  | 配电箱 | 30KW |  | 电气工程 | 台 | 2 | #REF!
69 |  | 配电箱 | 60KW |  | 电气工程 | 台 | 6 | #REF!
70 |  | 配电箱 | 60KW |  | 电气工程 | 台 | 4 | #REF!
71 |  | 配电箱 | 20KW |  | 电气工程 | 台 | 2 | #REF!
72 |  | 配电箱 | 70KW |  | 电气工程 | 台 | 1 | #REF!
73 |  | 配电箱 | 45KW |  | 电气工程 | 台 | 2 | #REF!
74 |  | 配电箱 | 45KW |  | 电气工程 | 台 | 1 | #REF!
75 |  | A型应急照明集中电源箱 |  |  | 电气工程 | 台 | 7 | #REF!
76 |  | 夜间巡视壁灯 | LED 1*8W |  | 电气工程 | 套 | 92 | #REF!
77 |  | 单管LED壁灯 | LED 1*14W |  | 电气工程 | 套 | 26 | #REF!
78 |  | 单管LED灯 | LED 1*14W |  | 电气工程 | 套 | 134 | #REF!
79 |  | 双管LED灯 | LED 2*14W |  | 电气工程 | 套 | 23 | #REF!
80 |  | 防水防潮灯 | LED 1*8W |  | 电气工程 | 套 | 168 | #REF!
81 |  | 消防应急照明灯具 | A型 6W |  | 电气工程 | 套 | 15 | #REF!
82 |  | 多信息复合标志灯 | A型 36V 1W |  | 电气工程 | 套 | 1 | #REF!
83 |  | 安全出口标志灯 | A型 36V 1W |  | 电气工程 | 套 | 1 | #REF!
84 |  | 疏散出口标志灯 | A型 36V 1W |  | 电气工程 | 套 | 42 | #REF!
85 |  | 方向标志灯（左、右向) | A型 36V 1W |  | 电气工程 | 套 | 95 | #REF!
86 |  | 方向标志灯蓄光型疏散指示 |  |  | 电气工程 | 套 | 320 | #REF!
87 |  | 床头台灯 |  |  | 电气工程 | 台 | 1040 | #REF!
88 |  | 单联单控开关 | / |  | 电气工程 | 个 | 82 | #REF!
89 |  | 双联单控开关 | / |  | 电气工程 | 个 | 21 | #REF!
90 |  | 三联单控开关 | / |  | 电气工程 | 个 | 4 | #REF!
91 |  | 四联单控开关 | / |  | 电气工程 | 个 | 4 | #REF!
92 |  | 单联双控开关 | / |  | 电气工程 | 个 | 62 | #REF!
93 |  | 风机异地控制按钮 | / |  | 电气工程 | 个 | 24 | #REF!
94 |  | 医疗专用紫外线消毒灯 | 1*40W |  | 电气工程 | 套 | 76 | #REF!
95 |  | 弱电插座 | / |  | 电气工程 | 个 | 59 | #REF!
96 |  | 空调插座 | / |  | 电气工程 | 个 | 6 | #REF!
97 |  | 单相五孔插座 | / |  | 电气工程 | 个 | 2325 | #REF!
98 |  | 单相五孔插座 （带USB充电口） | / |  | 电气工程 | 个 | 1094 | #REF!
99 |  | 单相五孔紫外线专用插座 | / |  | 电气工程 | 个 | 560 | #REF!
100 |  | 专用紫外线消毒灯专用开关 | / |  | 电气工程 | 个 | 5 | #REF!
101 |  | 开水器插座箱 | / |  | 电气工程 | 台 | 9 | #REF!
102 |  | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-4x120+1x70 |  | 电气工程 | m | 50 | #REF!
103 |  | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-4x95+1x50 |  | 电气工程 | m | 50 | #REF!
104 |  | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-4x70+1x35 |  | 电气工程 | m | 985.35 | #REF!
105 |  | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-5x16 |  | 电气工程 | m | 589.75 | #REF!
106 |  | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-5x10 |  | 电气工程 | m | 415.92 | #REF!
107 |  | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJY-5x4 |  | 电气工程 | m | 921.55 | #REF!
108 |  | 控制电缆 | WDZ-KYJY-4*1.5 |  | 电气工程 | m | 807.31 | #REF!
109 |  | 电力电缆头 120mm2以内 | / |  | 电气工程 | 个 | 10 | #REF!
110 |  | 电力电缆头 70mm2以内 | / |  | 电气工程 | 个 | 34 | #REF!
111 |  | 电力电缆头 35mm2以内 | / |  | 电气工程 | 个 | 8 | #REF!
112 |  | 电力电缆头 16mm2以内 | / |  | 电气工程 | 个 | 16 | #REF!
113 |  | 电力电缆头 10mm2以内 | / |  | 电气工程 | 个 | 52 | #REF!
114 |  | 电气配线 | WDZ-BYJ-4 |  | 电气工程 | m | 76053.24 | #REF!
115 |  | 电气配线 | WDZ-BYJ-2.5 |  | 电气工程 | m | 15628.44 | #REF!
116 |  | 电气配线 | WDZN-B1-RYJS-2x2.5 |  | 电气工程 | m | 2273.58 | #REF!
117 |  | 线槽 |  |  | 电气工程 | m | 1519.84 | #REF!
118 |  | 配管 | SC40 |  | 电气工程 | m | 33.15 | #REF!
119 |  | 配管 | SC50 |  | 电气工程 | m | 53.25 | #REF!
120 |  | 配管 | PC25 |  | 电气工程 | m | 22944.61 | #REF!
121 |  | 塑料线槽30*15 | / |  | 电气工程 | m | 8760.69 | #REF!
122 |  | 钢制桥架200*100 | / |  | 电气工程 | m | 528.32 | #REF!
123 |  | 局部等电位LEB | / |  | 电气工程 | 台 | 30 | #REF!
124 |  | 接地母线40*4镀锌扁钢 | / |  | 电气工程 | m | 152.34 | #REF!
125 |  | 塑料接线盒 | / |  | 电气工程 | 个 | 4994 | #REF!
126 |  | 配电箱 | 20KW |  | 电气工程 | 台 | 1 | #REF!
127 |  | 双口面板 | 标准尺寸113mm (长) X 70mm(宽) |  | 智能化 | 个 | 135 | #REF!
128 |  | 单口面板 | 标准尺寸113mm (长) X 70mm(宽) |  | 智能化 | 个 | 160 | #REF!
129 |  | 24口六类非屏蔽配线架 |  |  | 智能化 | 条 | 7 | #REF!
130 |  | 六类非屏蔽模块 | / |  | 智能化 | 个 | 430 | #REF!
131 |  | 2米六类非屏蔽跳线 | / |  | 智能化 | 条 | 338 | #REF!
132 |  | 六类非屏蔽双绞线（LSZH） | / |  | 智能化 | m | 17700 | #REF!
133 |  | 4芯单模光缆 | / |  | 智能化 | m | 6000 | #REF!
134 |  | 24口光纤配线架 | / |  | 智能化 | 条 | 2 | #REF!
135 |  | 48口光纤配线架 | / |  | 智能化 | 条 | 3 | #REF!
136 |  | LC双工光纤适配器 | / |  | 智能化 | 台 | 160 | #REF!
137 |  | 1米LC单模单芯尾纤（OS2） | / |  | 智能化 | 根 | 320 | #REF!
138 |  | 3米LC单模双芯跳线（OS2） | / |  | 智能化 | 根 | 80 | #REF!
139 |  | 1U理线架 | / |  | 智能化 | 条 | 8 | #REF!
140 |  | 10KVA 高频主机 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
141 |  | 免维护铅酸蓄电池 | / |  | 智能化 | 支 | 16 | #REF!
142 |  | 电池柜 | / |  | 智能化 | 套 | 1 | #REF!
143 |  | 4芯光纤熔接盒 | / |  | 智能化 | 个 | 38 | #REF!
144 |  | 网络机柜（42U） | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
145 |  | 信息箱 | 550*400*300 |  | 智能化 | 台 | 48 | #REF!
146 |  | 新增200*100弱电桥架 | 国标厚度1.5cm |  | 智能化 | m | 120 | #REF!
147 |  | 阻燃管 | PC25 |  | 智能化 | m | 4028 | #REF!
148 |  | 接线盒 | / |  | 智能化 | 个 | 490 | #REF!
149 |  | 防火墙 | / |  | 智能化 | 套 | 1 | #REF!
150 |  | 48口管理交换机 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
151 |  | 8口千兆电口接入交换机 | / |  | 智能化 | 台 | 12 | #REF!
152 |  | 24口千兆电口接入交换机 | / |  | 智能化 | 台 | 30 | #REF!
153 |  | 千兆光模块 | / |  | 智能化 | 个 | 96 | #REF!
154 |  | 无线控制器 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
155 |  | 高密度AP | / |  | 智能化 | 个 | 23 | #REF!
156 |  | 管理电脑 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
157 |  | 会议一体机 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
158 |  | 无线投屏器 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
159 |  | 投影仪 | 液晶3LCD激光投影机 |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
160 |  | 55英寸液晶显示器 | 55英寸，2K分辨率 |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
161 |  | 400万可变焦枪机 | / |  | 智能化 | 台 | 71 | #REF!
162 |  | 400万可变焦全球 | / |  | 智能化 | 台 | 2 | #REF!
163 |  | 电源适配器 | DC12V电源适配器 |  | 智能化 | 台 | 71 | #REF!
164 |  | 电源适配器 | 球机电源适配器 |  | 智能化 | 台 | 2 | #REF!
165 |  | 枪机摄像机支架 | / |  | 智能化 | 台 | 71 | #REF!
166 |  | 球机摄像机支架 | / |  | 智能化 | 台 | 2 | #REF!
167 |  | 网络存储 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
168 |  | 网络键盘 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
169 |  | 6T硬盘 | 6TB；缓存:≥256MB；接口类型:SATA，传输速率6Gbps； |  | 智能化 | 台 | 48 | #REF!
170 |  | 4路解码器 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
171 |  | 电力电缆 | ZRYJV3*4 |  | 智能化 | m | 200 | #REF!
172 |  | 电力电缆 | ZRYJV3*2.5 |  | 智能化 | m | 4000 | #REF!
173 |  | 电气配线 | RVV-2*1.0 |  | 智能化 | m | 7130 | #REF!
174 |  | 虹膜识别门禁 |  |  | 智能化 | 台 | 7 | #REF!
175 |  | 磁力锁 | / |  | 智能化 | 台 | 7 | #REF!
176 |  | 磁力锁配件 | / |  | 智能化 | 台 | 7 | #REF!
177 |  | 电动平开门机 | / |  | 智能化 | 台 | 14 | #REF!
178 |  | 门禁-开门按钮 | / |  | 智能化 | 台 | 3 | #REF!
179 |  | 手动报警按钮 | / |  | 智能化 | 个 | 5 | #REF!
180 |  | 网络播放终端 | / |  | 智能化 | 台 | 5 | #REF!
181 |  | 数字扬声器 | / |  | 智能化 | 个 | 10 | #REF!
182 |  | 播放主机 |  |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
183 |  | 寻呼话筒 |  |  | 智能化 | 个 | 6 | #REF!
184 |  | 网络版工作站 | / |  | 智能化 | 套 | 1 | #REF!
185 |  | 网络型应用控制器 | / |  | 智能化 | 台 | 19 | #REF!
186 |  | IO驱动模块 | / |  | 智能化 | 个 | 19 | #REF!
187 |  | 8DI/8DO扩展模块 | / |  | 智能化 | 个 | 19 | #REF!
188 |  | DDC箱 |  |  | 智能化 | 台 | 23 | #REF!
189 |  | 滤网压差开关 |  |  | 智能化 | 个 | 48 | #REF!
190 |  | 空气压力/压差传感器 |  |  | 智能化 | 支 | 24 | #REF!
191 |  | 平台服务器 | HG7163/64G DDR4/600GB |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
192 |  | 系统管理模块 | / |  | 智能化 | 个 | 1 | #REF!
193 |  | 视频监控模块 | / |  | 智能化 | 个 | 100 | #REF!
194 |  | 出入人员测温管理模块 | / |  | 智能化 | 个 | 100 | #REF!
195 |  | 门禁管理模块 | / |  | 智能化 | 个 | 50 | #REF!
196 |  | 紧急报警模块 | / |  | 智能化 | 个 | 10 | #REF!
197 |  | 远程会诊及远程探视终端小车 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
198 |  | 86底盒 | / |  | 智能化 | 个 | 360 | #REF!
199 |  | 线槽30*10 | / |  | 智能化 | m | 1800 | #REF!
200 |  | UPS配电箱 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
201 |  | 监控电源配电箱 |  |  | 智能化 | 台 | 2 | #REF!
202 |  | 设备箱 |  |  | 智能化 | 台 | 6 | #REF!
203 |  | 两工位操作台 | 高750*深900*长1200 |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
204 |  | 光纤收发器 | / |  | 智能化 | 台 | 4 | #REF!
205 |  | 楼控服务器 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
206 |  | 电气配线 | RVVP-4*1.0 |  | 智能化 | m | 2985 | #REF!
207 |  | 电气配线 | RVV6*1.0 |  | 智能化 | m | 1850 | #REF!
208 |  | 千兆光模块 |  |  | 智能化 | 个 | 2 | #REF!
209 |  | 48口内网核心交换机 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
210 |  | 千兆光模块 |  |  | 智能化 | 个 | 4 | #REF!
211 |  | 电源适配器 | DC12V |  | 智能化 | 台 | 12 | #REF!
212 |  | 六类非屏蔽双绞线（LSZH） | / |  | 智能化 | m | 610 | #REF!
213 |  | 400万可变焦枪机 | / |  | 智能化 | 台 | 12 | #REF!
214 |  | 4芯单模光缆 | / |  | 智能化 | m | 150 | #REF!
215 |  | 3米LC单模双芯跳线（OS2） | / |  | 智能化 | 根 | 4 | #REF!
216 |  | 4芯光纤熔接盒 | / |  | 智能化 | 个 | 2 | #REF!
217 |  | 信息箱 | 550*400*300 |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
218 |  | 线槽30*10 |  |  | 智能化 | m | 600 | #REF!
219 |  | 24口千兆电口接入交换机 | / |  | 智能化 | 台 | 2 | #REF!
220 |  | 电力电缆 | ZRYJV3*2.5 |  | 智能化 | m | 150 | #REF!
221 |  | 电气配线 | ZRRVV2*1.0 |  | 智能化 | m | 610 | #REF!
222 |  | 医疗管理交换机 | / |  | 智能化 | 台 | 1 | #REF!
223 |  | 多模万兆光模块 | / |  | 智能化 | 个 | 16 | #REF!
224 |  | 多模千兆光模块 | / |  | 智能化 | 个 | 8 | #REF!
225 |  | 千兆光模块 | / |  | 智能化 | 个 | 8 | #REF!
226 |  | 碎石 | / |  | 市政工程 | m2 | 21.6 | #REF!
227 |  | 水泥混凝土 | / |  | 市政工程 | m2 | 21.6 | #REF!
228 |  | 人行道板安砌 | / |  | 市政工程 | m2 | 60 | #REF!
229 |  | 现浇侧（平、缘）石 | / |  | 市政工程 | m | 15 | #REF!
230 |  | 水泥混凝土 | / |  | 市政工程 | m2 | 144 | #REF!
231 |  | 塑料管铺设 | / |  | 市政工程 | m | 423.5 | #REF!
232 |  | 钢筋混凝土检查井 | / |  | 市政工程 | 座 | 3 | #REF!
233 |  | 化粪池 | / |  | 市政工程 | 座 | 2 | #REF!
234 |  | 零星砌体 | / |  | 市政工程 | m3 | 6 | #REF!
235 |  | 塑料管铺设 | / |  | 市政工程 | m | 119 | #REF!
236 |  | 砖基础 |  |  | 土建工程 | m3 | 39.42 | #REF!
237 |  | 零星砌体 |  |  | 土建工程 | m3 | 1.9 | #REF!
238 |  | 砖砌台阶 |  |  | 土建工程 | m2 | 85.32 | #REF!
239 |  | 垫层 |  |  | 土建工程 | m3 | 76.96 | #REF!
240 |  | 垫层 |  |  | 土建工程 | m3 | 76.96 | #REF!
241 |  | 坡道 |  |  | 土建工程 | m2 | 31.2 | #REF!
242 |  | 钢台阶 | 3mm钢板 |  | 土建工程 | t | 8.053 | #REF!
243 |  | 钢支架 | 80*80*4mm厚镀锌方管钢架 |  | 土建工程 | t | 3.52 | #REF!
244 |  | 木质门 |  |  | 土建工程 | m2 | 109.78 | #REF!
245 |  | 钢质门 |  |  | 土建工程 | m2 | 113.96 | #REF!
246 |  | 钢质防火门 |  |  | 土建工程 | m2 | 4.8 | #REF!
247 |  | 复合材料门 | 16mm厚抗倍特板 |  | 土建工程 | m2 | 176 | #REF!
248 |  | 金属窗 |  |  | 土建工程 | m2 | 54.9 | #REF!
249 |  | 门头封堵 | 16mm厚抗倍特板封堵 |  | 土建工程 | m2 | 24 | #REF!
250 |  | 型材屋面 | 双层彩钢板（双面0.5厚）50mm岩棉板 |  | 土建工程 | m2 | 882.59 | #REF!
251 |  | 屋面卷材防水 | 一道3厚SBS卷材防水 |  | 土建工程 | m2 | 706.18 | #REF!
252 |  | 水泥砂浆台阶面 | 20厚1：3水泥砂浆 |  | 土建工程 | m2 | 85.32 | #REF!
253 |  | 橡胶板楼地面 | 1、2厚同质透心耐磨防滑PVC |  | 土建工程 | m2 | 184.4 | #REF!
254 |  | 橡胶板楼地面 | 1、8.0mm石塑地板 2、满铺18mm厚木工板 |  | 土建工程 | m2 | 129.54 | #REF!
255 |  | 橡胶板楼地面 |  |  | 土建工程 | m2 | 514.4 | #REF!
256 |  | 竹、木（复合）地板 | 10厚泡沫塑料衬垫 12厚强化企口复合木地板 |  | 土建工程 | m2 | 9992.05 | #REF!
257 |  | 橡胶板楼地面 |  |  | 土建工程 | m2 | 239.97 | #REF!
258 |  | 成品隔墙 | 1、2500mm高,外墙采用75厚双层彩钢岩棉夹芯板,内填充岩棉容重≥100kg/m3 2、彩钢板厚度为0.5mm 3、80U型镀锌槽钢(80*30*2.0mm)包边(余同) 4、80*80*4mm厚镀锌方管钢架(余同) 5、预埋铁件等 |  | 土建工程 | m2 | 1153.13 | #REF!
259 |  | 成品隔墙 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：隔断高度2500,隔断墙板采用双层彩钢板(双面0.5厚)50mm岩棉板 2、内填充岩棉容重≥100kg/m3 3、上部、下部均采用50U型镀锌槽钢(50*30*2.0)压顶，立柱采用50*50*5厚度方钢管,钢管两侧焊接50U型镀锌槽钢(50*30*2.0),柱脚(400*400*5镀锌钢板)中心采用硅酮耐候胶粘接 4、四边采用AB胶点粘;护理单元两侧采用50*50*5厚方钢管拉结 |  | 土建工程 | m2 | 4638 | #REF!
260 |  | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：18mmpvc中空板 2、配件品种、规格：包含配套门、五金配筋等 3、含配套门窗、预埋铁件等 |  | 土建工程 | m2 | 67.76 | #REF!
261 |  | 石膏板隔墙 | 墙体采用双层防火石膏板2*12mm+75mm(内填岩棉)+2*12mm,岩棉容重≥100kg/m3,耐火极限≥2.00h,轻钢龙骨竖杆变形量为L/240,龙骨间距为300mm |  | 土建工程 | m2 | 27.9 | #REF!
262 |  | 外围围挡 | 1、高度：2500mm 2、立柱：60*30*2.5mm镀锌钢管 3、横杆：30*30*2.5mm镀锌钢管 4、隔断材料品种、规格、颜色：50mm双层（0.5+0.5）双层彩钢板隔墙 5、配件品种、规格：包含配套门、五金配筋等 |  | 土建工程 | m2 | 508.25 | #REF!
263 |  | 吊顶天棚 | 面层材料品种、规格、：600*600mm硅钙板 |  | 土建工程 | m2 | 551.88 | #REF!
264 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、高度：900mm高 2、栏杆材料种类、规格、品牌：高度900,采用30*30*2.5方钢立柱,Φ50圆球 3、包含预埋铁件等 |  | 土建工程 | m | 89.2 | #REF!
265 |  | 成品雨篷 | 1、1.2厚304不锈钢、3.0mm耐力板(透明) 2、包含预埋铁件等 |  | 土建工程 | m2 | 22.12 | #REF!
266 |  | 成品雨篷 | 1、1.2厚304不锈钢、6.0mm阳光板 2、包含预埋铁件等 |  | 土建工程 | m2 | 82.2 | #REF!
267 |  | 成品卫生间 | 1.1*1.1m |  | 土建工程 | 间 | 66 | #REF!
268 |  | 成品淋浴间 | 1.1*1.1m |  | 土建工程 | 间 | 30 | #REF!
269 |  | 护士站 | 800mm高 |  | 土建工程 | m | 99.5 | #REF!
270 |  | 可移动成品雨棚 | 2800mm高，2400mm宽 |  | 土建工程 | m2 | 364.8 | #REF!
271 |  | 成品集装箱 | 3000*6000*3000mm |  | 土建工程 | 间 | 10 | #REF!
272 |  | 标识标牌 | / |  | 土建工程 | m2 | 51.03 | #REF!
273 |  | 标识标牌 | / |  | 土建工程 | m2 | 43.19 | #REF!
274 |  | 护理呼叫服务器 | / |  | 水电化改造 | 台 | 1 | #REF!
275 |  | 护理呼叫软件 | / |  | 水电化改造 | 套 | 1 | #REF!
276 |  | IP网络可视对讲主机 | / |  | 水电化改造 | 台 | 12 | #REF!
277 |  | 模数转换器 | / |  | 水电化改造 | 台 | 12 | #REF!
278 |  | 床位分机 |  |  | 水电化改造 | 只 | 204 | #REF!
279 |  | 双口信息面板 | / |  | 水电化改造 | 个 | 24 | #REF!
280 |  | 六类信息模块 | / |  | 水电化改造 | 个 | 48 | #REF!
281 |  | 六类非屏蔽网线 | / |  | 水电化改造 | m | 449.2 | #REF!
282 |  | 网络跳线 | / |  | 水电化改造 | 条 | 48 | #REF!
283 |  | RVVP3*1.0 |  |  | 水电化改造 | m | 606.8 | #REF!
284 |  | pvc阻燃线槽A15*30 |  |  | 水电化改造 | m | 837.11 | #REF!
285 |  | 86底盒 | / |  | 水电化改造 | 个 | 24 | #REF!
286 |  | 单管LED壁灯 | / |  | 水电化改造 | 套 | 24 | #REF!
287 |  | 疏散出口指示灯 |  |  | 水电化改造 | 套 | 4 | #REF!
288 |  | 单相五孔安全型插座 |  |  | 水电化改造 | 套 | 60 | #REF!
289 |  | 单联单控开关 | / |  | 水电化改造 | 套 | 24 | #REF!
290 |  | 塑料线槽60*50 | / |  | 水电化改造 | m | 137.53 | #REF!
291 |  | 电气配线 | WDZ-BYJ2.5 |  | 水电化改造 | m | 270.6 | #REF!
292 |  | 电气配线 | WDZ-BYJ2.5 |  | 水电化改造 | m | 71.98 | #REF!
293 |  | 电气配线 | WDZ-B1-RYJS-2*2.5 |  | 水电化改造 | m | 16.73 | #REF!
294 |  | 86底盒 | / |  | 水电化改造 | 个 | 84 | #REF!
295 |  | 线槽拆除恢复 |  |  | 水电化改造 | m | 23.99 | #REF!
296 |  | 木质门 | 实木复合门 |  | 土建改造 | m2 | 71.28 | #REF!
297 |  | 成品隔墙（内墙1） | 1、隔断材料品种、规格、颜色：采用50厚双层彩钢岩棉夹芯板,内填充岩棉容重≥100kg/m3 2、彩钢板厚度为0.5mm 3、50*30*2mmU型槽钢(热浸镀锌) |  | 土建改造 | m2 | 388.87 | #REF!
298 |  | 护士站 | 900mm高 |  | 土建改造 | m | 57.6 | #REF!
299 |  | 标识标牌 | / |  | 土建改造 | m2 | 5.5 | #REF!
300 |  | 标识标牌 | / |  | 土建改造 | m2 | 1.38 | #REF!
301 |  | 货架 | 2000*2000*600mm |  | 土建改造 | 个 | 12 | #REF!
302 |  | 医疗柜 | 上柜：900*300*1050mm 下柜：900*600*850mm |  | 土建改造 | 个 | 12 | #REF!
#REF!
#REF!
合 计 | [7 empty] | #REF!