{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[10,2,10,6],[11,0,11,6]]}
["合肥体育中心游泳馆垫层拆装项目清单"]
["序号","产品名称","参数","数量","单位","单价（元）","合计（元）"]
[1,"竞赛池垫层（拆、3天施工）","/",875,"m²"]
[2,"竞赛池垫层（装）","/",875,"m²"]
[3,"跳水池垫层（拆，4天施工）","/",525,"m²"]
[4,"竞赛池安全护栏（拆、3天施工）","/",165,"m²"]
[5,"竞赛池安全护栏（装）","/",165,"m²"]
[6,"底座","1、底座为SMC材质；       \n2、尺寸：长147*宽147*高108（mm）。",20,"个"]
[7,"护栏网片","1、护栏网片为SMC材质，模压成型，美观、大方；     \n2、护栏网片尺寸946mm×300mm×30mm。",3,"块"]
[8,"面板","1、面板为SMC材质；       \n2、外形尺寸：997mm*997mm*35mm，壁厚≥4mm；                   \n3、单块面板的循环孔数量不少于110个（腰圆孔+圆孔），循环孔宽度不大于8mm，便于池水循环。",3,"块"]
[9,"总价（元）"]
["备注：\n1、请开具增值税专用发票，并标注开票税率（）%；\n2、报价包含但不限于运输、搬运、拆除、安装、施工、辅材、安全防护保险、质保等费用；\n3、本项目需现场查勘，联系人：陈工13955191036。                                                                                                                                                           \n报价单位（盖章）：                                                          联系方式："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}