{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":94,"n_cols":6,"rows_kept":94,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[6,1,9,1],[10,1,11,1],[12,1,15,1],[16,1,19,1],[21,1,24,1],[25,1,26,1],[27,1,29,1],[58,0,58,3],[92,0,92,3],[93,0,93,5]]}
["附件"]
["九、配件报价清单（变更后）\n配件价格清单（作为综合评分项）\n"]
["一、日立多联机组配件投标控制价"]
["序号","配件名称","配件编码/型号","单位","投标控制价","投标价"]
[1,"线控器","PC-P1H2Q","只",370]
[2,"面板","P-N23NAQ","块",920]
[3,"回风电机","H7B00987A","台",710]
[4,null,"H7B01021A","台",340]
[5,null,"H7B00160A","台",675]
[6,null,"H7B01021A","台",340]
[7,"排水泵","H7B00224A","只",220]
[8,null,"H7B01658B-1","台",210]
[9,"温度传感器","H7B00027A","只",15]
[10,null,"H7B00028B","只",18]
[11,null,"H7B00027B","只",15]
[12,null,"H7B00027C","只",15]
[13,"风机电容","17B40827A","只",52]
[14,null,"17B22784C","只",52]
[15,null,"17B22784C","只",45]
[16,null,"17B22784C","只",45]
[17,"内机电源板","17B29144A","块",305]
[18,"内机主控板","17B37987D","块",485]
[19,null,"H7B03457A","块",500]
[20,null,"H7C00221A","块",500]
[21,null,"H7B03457A","块",620]
[22,"变压器","H7B00009A","只",48]
[23,null,"H7B00983A","个",48]
[24,"电子膨胀阀","17C87883A","套",625]
[25,null,"17F04392A","套",625]
[26,null,"17C87882A","套",605]
[27,"浮子开关","H7C00035A","只",18]
[28,"涡轮风扇","17A17570A","台",210]
[29,"压缩机","H7C03044A","台",8150]
[30,"曲轴箱加热带","H7C00446A","只",32]
[31,"交流接触器","H7B00887A","个",155]
[32,"电容","17B34738A","个",712]
[33,"电抗器","H7C00587B","个",175]
[34,"整流硅桥","17C87617A","条",618]
[35,"保险丝","H7G00019A","只",12]
[36,"风扇控制模块","FL014117B41615B","块",1465]
[37,"功率模块","17B37211A","块",1580]
[38,"室外风扇电机","H7B01131A","台",2155]
[39,"电子膨胀阀","17C88560A","套",713]
[40,"室外机主控板","17B46431G","块",1380]
[41,"压缩机变频板","H7B03564A","块",1125]
[42,"压力传感器","17B35964A","只",315]
[43,"压力开关","H7C00447A","只",28]
[44,"四通阀","H7B03552A","套",520]
[45,"电磁阀","17C64849A","只",280]
[46,"温度传感器","H7B00029A","只",20]
[47,"轴流风扇","17A21604A","台",216]
[48,"R410冷媒","巨化","公斤",55]
[49,"压缩机油","出光FVC68D","升",95]
[50,"电子膨胀阀阀体","170F4391A","只",500]
[51,"电磁阀线圈","17C66569A","个",350]
[52,"分歧管","52SN","个",100]
[53,"气液分离器","17B41416A","个",2790]
[54,"电子膨胀阀","EFM-40YPHS-11R","套",956]
["二、麦克维尔风冷机组常用配件"]
[55,"温度传感器","麦克维尔","个",208]
[56,"高压传感器","麦克维尔","个",955]
[57,"低压传感器","麦克维尔","个",845]
[58,"加热器","麦克维尔","个",78]
[59,"油精过滤器","麦克维尔","个",938]
[60,"电磁阀线圈","麦克维尔","个",168]
[61,"油温开关","麦克维尔","个",455]
[62,"高压开关","麦克维尔","个",718]
[63,"低压开关","麦克维尔","个",405]
[64,"冰点保护","麦克维尔","个",830]
[65,"相序保护","麦克维尔","个",835]
[66,"压缩机过载保护","麦克维尔","个",958]
[67,"干燥过滤器芯","麦克维尔","个",208]
[68,"水流开关","麦克维尔","个",212]
[69,"电机热保","麦克维尔","个",862]
[70,"室外风机马达","麦克维尔","个",3180]
[71,"电子膨胀阀","麦克维尔","个",4580]
[72,"油压传感器","麦克维尔","个",845]
[73,"电子膨胀阀驱动器","麦克维尔","个",2655]
[74,"EXP4扩展模块","麦克维尔","个",2420]
[75,"主机组控制器","麦克维尔","个",6150]
[76,"操作显示屏","麦克维尔","个",2480]
[77,"冷媒（R22)","巨化","KG",45]
[78,"冷冻油","麦克维尔","L",110]
[79,"电池组件","麦克维尔","组",1335]
[80,"压缩机交流接触器","麦克维尔","个",1558]
[81,"风机交流接触器","麦克维尔","个",125]
[82,"蒸发器端盖垫子","麦克维尔","套",3280]
[83,"回油电磁阀","麦克维尔","个",1865]
[84,"油压开关","麦克维尔","个",1450]
[85,"四通阀组件","麦克维尔","套",37000]
[86,"油过滤器","麦克维尔","个",660]
[87,"先导阀","麦克维尔","个",2937]
["合计（元）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E5:E92)","v":114478}]
["备注：1、清单所列顺序、配件名称、规格型号不得更改与调整；\n2、按照清单逐个零配件报价，零配件报价不得高于投标控制价（报价包含安装调试费、税费）； \n3、以上配件清单包含免费提供200元（含）以内常用易损件，其他维修材料另行支付。\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}