{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,7,0],[3,1,7,1],[8,0,8,6],[9,0,9,8],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,0,16,6],[17,0,17,6],[18,0,20,8]]}
["报价单"]
["A、配电房检测（一年一次检测）"]
["序号","项目名称","检测项目","检测工作内容","数量","单位","单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"10KV电气设备    预防性实验","10KV电气设备预防性实验","1、绝缘电阻检测 2、开关特性检测 3、保护装置检测",85,"台"]
[null,null,"变压器","1、直流电阻检测 2、空载测试          3、绝缘电阻检测 4、耐压测试 5、噪声测试",23,"台"]
[null,null,"高压电力电缆","1、绝缘点则检测  2、泄露电流检测",39,"根"]
[null,null,"低压柜","1、电气性能检测 2、功能检测等",133,"台"]
[null,null,"防护用具及配电房接地设施","接地电阻测试、绝缘电阻测试","/","项"]
["合计（元）"]
["B、配电房维保"]
["序号","项目名称","维保内容",null,"数量","单位","单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"配电房内设备维保","设备灰尘清理、金属连接螺栓紧固、电缆外观检查、二次回路检查、充电模块清洁",null,241,"台",null,null,"一年二次维保（高压柜85台、变压器23台、低压柜133台）"]
[2,"设备巡检","每月两次巡检、出具巡检报告，协助我方倒闸操作、故障处理（巡检内容详见附件）",null,12,"次",null,null,"月度巡检"]
[3,"故障问题排查分析","24小时电话服务、突发情况1小时到达现场进行故障排查分析判断（针对故障问题处理额外付费）",null,1,"项"]
[4,"配电房改造配合服务","临时故障的处理，包括物探、断路器检测、保护系统调整等等",null,1,"项"]
[5,"活动保障","制定活动保障方案，活动期间现场需有人值守（至少1人）",null,1,"项"]
["合计（元）"]
["总计（A+B）（元）"]
["提示：\n1、请开具增值税专用发票，并标注开票税率（ ）%；\n2、报价包含运输、安装、施工、辅材、质保等费用；\n3、如需现场查勘，请联系张工18252580121。  \n报价单位（盖章）：                                             联系方式："]